ЧАСТЬ VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  КСУ/5-5-25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке кровли

- Предмет договора и требования к выполнению работ

1.1.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется в рамках абонентского обслуживания, по заданию Заказчика выполнять работы  по очистке периметра кровли от снега и наледи на объекте Фонда развития интернет-инициатив (здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18.)

1.2.	Срок выполнения работ по каждой заявке Заказчика, согласованной Сторонами по электронной почте или телефону контактных лиц __________________, составляет 1 (один) рабочий день с момента согласования задания.

1.3.	Место выполнения работ – г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18.

1.4.	Работы выполняются с использованием оборудования и  материалов Подрядчика.

1.5.	Доставка необходимых для выполнения работ материалов и оборудования Подрядчика осуществляется силами и за счет Подрядчика по месту выполнения работ: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр.18.

1.6.	Период выполнения работ: с 01 декабря 2025 г. по 15 марта 2026 г. (включительно).

1.7.	Подрядчик выполняет следующие работы по очистке кровли от снега и наледи:

| № | Наименование работ | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по всему периметру длиной 150 погонных метров на расстоянии 2 метра от края по Заявке Заказчика | Не ограничено |  |
| 2. | Очистка всей площади кровли общей площадью 1550 м2 от снега и наледи по всей плоскости 1 раз в месяц по Заданию Заказчика | Но не более трех раз за весь период действия договора |  |
| 3. | Ограждение опасной зоны, выставление дежурных сотрудников во время проведения работ | Не ограничено |  |

1.8. Общая стоимость работ по Договору составляет _______ (__________) рублей, 00 коп., в том числе НДС 20% (если применимо).

1.9. График проведения работ и их стоимость за периоды:

•	с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. = ________ руб.;

•	с 01.01.2026 г. по 31.01.2026 г. = ________ руб.;

•	с 01.02.2026 г. по 28.02.2026 г. = ________ руб.;

•         с 01.03.2026 г. по 15.03.2026 г. = ________ руб.

1.10.	В стоимость абонентского обслуживания по п. 1.8. настоящего Технического задания входит неограниченное количество чисток кровли от снега, наледи и сосулек по периметру длиной 150 погонных метров на расстоянии 2 метра от края и очистка всей площади кровли общей площадью 1550 м2 от снега и наледи по всей плоскости 1 раз в месяц (но не более трех раз за весь период действия Договора), а также ограждение опасной зоны и выставление дежурных сотрудников во время проведения работ.

1.11. Заказчик перечисляет стоимость абонентского обслуживания в соответствии с Графиком проведения работ, согласно п. 1.10 Технического задания, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ за соответствующий период, и получения счета от Подрядчика.

1.12. 	Все сотрудники Подрядчика, привлекаемые к выполнению работ, имеют соответствующую квалификацию и допуски для проведения работ методом промышленного альпинизма.

1.13.	При выполнении работ используются сертифицированные материалы, инструменты и снаряжение.

- Требования стандартов к качеству выполнения работ

2.1. Все услуги по очистке от снега и наледи кровель и других элементов зданий выполняются Исполнителем – его инструментом, силами и средствами.  Уборочный инвентарь должен быть исправным и использоваться в соответствии с технологией очистки.

2.2.  Исполнитель обеспечивает очистку кровель, от снега, наледи. сосулек по заявке Заказчика и после осмотра кровли.

2.3.  Запрещается:

-  сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы;

-  чистить кровлю металлическими лопатами и ломами

2.4. Работа выполняется в соответствии с законодательными (в том числе аттестация рабочих мест), нормативно-правовыми актами и государственными стандартами в сфере услуг по очистке кровли зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек.

- Требования к контролю качества выполняемых работ

3.1. До начала выполнения работ исполнитель производит видео фиксацию объема работы.

3.2. После выполнения работ исполнитель также фиксирует (фото, видео) и предоставляет заказчику факт выполненных работ:

- освобождение крыши от давления снежной массы, наледи и сосулек, сохранение ее гидроизоляции, обеспечение сохранности водосточной системы, системы видеонаблюдения, обеспечение безопасности передвижения пешеходов и транспорта около зданий.

3.3. Работы должны производиться без нанесения повреждений кровельным материалам, конструкциям, системам видеонаблюдения, сетям связи и электросетям находящимся на крышах зданий.

3.4. Ущерб, нанесенный при оказании услуг Исполнителем или соисполнителем имуществу и/или персоналу Заказчика, Исполнителя или третьим лицам, возмещается Исполнителем в полном объёме.

3.5. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий, уличного электроосвещения, растяжек, линий связи, камер видеонаблюдения, защитных козырьков над входными дверьми, конструктивных элементов зданий и т.д..

- Требования к безопасности

4.1 Во время оказания услуг Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных     и других норм, действующих на территории Российской Федерации, качество оказываемых услуг должно оказываться в соответствии с:

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте;

4.2 Персонал Исполнителя в обязательном порядке должен иметь соответствующее удостоверение о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Приложение на 1л.

Главный инженер ФРИИ                                               Колотовченко Я.А.

Приложение №1 к Техническому заданию

Технические характеристики крыши здания, подлежащей очистке от снега, наледи и сосулек

| Здание | S (м2) |  | ограждения | лестницы | страховочные тросы |  | угол наклона ската | высота по периметру м/п | покрытие крыши |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Офисное | по паспорту | фактическая | есть | есть | есть | 25 |  | 15 метров |  | Фальцевая кровля | Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 18. |  |
|  | 1550 | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |